河南化工职业学院

学生宿舍楼顶扇安装工程采购项目招标公告

河南化工职业学院就学生宿舍楼顶扇安装工程采购项目需求进行校内组织公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标，本次采购将根据符合采购需求、产品质量、售后服务、投标报价等确定成交供应商。

一、项目名称：河南化工职业学院学生宿舍楼顶扇安装工程采购项目

二、项目内容及需求：

1、工程名称：学生宿舍楼顶扇安装工程；

2、项目内容：楼顶扇（直径40厘米）2482 台，供应商须负责供货及工程安装、调试等相关服务，并含楼顶扇安装工程所需的控制开关、线槽、电源插座、电线等。布线须到考察现场确定，负责安装的技术人员必须持有电工证。

三、项目技术要求：1.楼顶扇：(1) 16″楼顶摇头扇； (2) 电压220v/50Hz； (3) 16寸，扇叶转起来的圆周直径为400mm； (4) 360度连续回转摇头，全方位送风； (5) 全铜电机； (6) 带楼顶扇调速器。 2.电线：2.5平方铜线，PVC方形线槽明装。3.工期：合同签订后20天内供货并安装完毕 （具体按合同中采购人指定地点）

四、投标人资格要求

1.凡有能力提供本招标文件所述货物及服务，具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内法人均可能成为合格的投标人； 2.投标人应具备上一年检年度年检合格的企业法人营业执照、税务登记证复印件；3.投标人为其制造商的，应获得相关部门颁发的生产许可证；投标人若非制造商的，应得到设备制造商的授权（如为代理商投标应有由制造商出具的授权委托书）。 4.所投产品必须具备有国家强制性3C认证证书，提供有效的证明文件或证书，否则将视为无效投标。 5.风扇及电线线路安装人员必须持有有效的电工操作证（上岗证）。 6.本项目不接受联合体投标。 注：投标人必须提交以上文件或证明的复印件，所有复印件应是最新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖投标人公章，并有原件备查。

五、评标办法： 本招标项目采用的评标办法： 采用综合评分法。由学院组织专家及纪检监察人员组成评标小组从投标报价、企业实力、企业业绩、质量承诺、服务承诺、技术指标完整性及技术指标符合性等方面进行综合评价。

六、招标文件的获取、报送及咨询

1.招标文件从本公告下方附件中获取。确定参加投标的供应商需将《投标报名确认书》电子稿发送至电子邮箱941392579@qq.com. 2.投标资料报送时间：2014年6 月30日上午8:30——11:30，下午14:30——17:30止。3.报送招标资料地点：河南化工职业学院图书办公楼一楼102室。4.现场考察咨询时间：2014年6 月27日上午8:30——11:30，下午14:30——17:30止。

七、本公告有效期自公告之日起到2014年 6月29 日下午18:00 结束。

八、联系人：张老师  联系电话：13674937898

河南化工职业学院

2014年6 月24 日